一本实务，哪里用甲级防火门，哪里用乙级防火门，是不是快把自己逼疯了？记住一个口诀，基本能搞定90%的防火门。使用甲级防火门的口诀是：油气水电疯子，翻译一下就是：油（柴油发电机房）气（燃气、燃油锅炉）水（消防水泵房）电（配电室、电影院电梯井、电梯机房隔墙）疯（通风、排放烟机房）子，另外再记一下门斗、人防里的门、防火分区处的门、避难间、避难层和中庭的门。好了，除了这些，其他全是乙级防火门。

